Приложение № 4 к договору управления

утвержденному  решением общего собрания собственников помещений

многоквартирного дома № 3 по ул. Мистюкова от «___»_______________2015 года

| № п/п | Наименование общего имущества, передаваемого в управление ООО ГУК «Наш Дом» | ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Места общего пользования (лестничные площадки, лестницы, коридоры) | кв.м | 2953 |
| 2 | Чердак, технические подвалы | кв.м | 872 / 884 |
| 3 | Лифтовые шахты | шт. | 6 |
| 4 | Лифты | шт. | 6 |
| 5 | Вводно-распределительное устройство (ВРУ) | кв.м | 10,6 |
| 6 | Фундамент | п.м. | 192 |
| 7 | Отмостка | кв.м | 194 |
| 8 | Кровля | кв.м. | 920 |
| 9 | Окна | шт. | 93 |
| 10 | Двери | шт. | 189 |
| Благоустройство придомовой территории: |  |  |  |
| 11 | Тротуары | кв.м | 770 |
| 12 | Малые архитектурные формы: (игровой комплекс) | шт. | 1 |
| 13 | Декоративное ограждение | п.м. | 112 |
| Инженерное оборудование |  |  |  |
| 14 | Автоматический тепловой узел | шт. | 1 |
| 15 | Водомерный узел | шт. | 1 |
| 16 | Расходомер | шт. | 5 |
| 17 | Теплосчетчик | шт. | 1 |
| 18 | Счетчик холодной воды | шт. | 1 |
| 19 | Задвижки водоснабжения | шт. | 20 |
| 20 | Вентили водоснабжения | шт. | 106 |
| 21 | Задвижки теплоснабжения | шт. | 12 |
| 22 | Краны теплоснабжения | шт. | 384 |
| 23 | Краны газоснабжения | шт. | нет |

| № п/п | Наименование общего имущества, передаваемого в управление ООО ГУК «Наш Дом» | ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | Циркуляционные насосы отопления | шт. | 2 |
| 25 | Циркуляционные насосы ГВС | шт. | нет |
| 26 | Станция подкачки воды | шт. | 1 |
| 27 | Пластинчатый теплообменник | шт. | нет |
| Внутридомовые инженерные сети |  |  |  |
| 28 | Водопровод | п.м. | 3082 |
| 29 | Канализация | п.м. | 842 |
| 30 | Отопление | п.м. | 3821 |
| 31 | Трубопровод газоснабжение | п.м. | нет |
| 32 | Пожарная сигнализация (система дымоудаления) | шт. | 1 |
| 33 | Домофоны | шт. | 6 |
| 34 | Видеокамеры | шт. | нет |
| Система электроснабжения |  |  |  |
| 35 | Вводно-распределительное устройство (ВРУ) | шт. | 1 |
| 36 | Коллективные приборы учета | шт. | 2 |
| 37 | Этажные щитки | шт. | 36 |
| 38 | Светильники | шт. | 31 |
| 39 | Прожектора наружного освещения | шт. | 3 |
| 40 | Длинна общедомовых сетей электроснабжения | м/п | 5160 |